Приложение 1

Схема электрическая трансформатора ТТ 20-495

фаза А                                             фаза В                                               фаза С

1                              2              3                             1                              2              3                              1                              2              3

I                                                       I                                                          I

II          III          IV          V          VI          VII        VIII                            II          III          IV          V          VI          VII       VIII                          II          III          IV          V           VI         VII        VIII

4    5   6    7  9   10  11 12  14  15 16 17 19  20                4   5   6   7  9   10  11 12  14  15 16 17 19  20              4    5   6    7  9   10  11 12  14  15 16 17 19  20

Данные обмоток

| №№ обмоток | I |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ выводов | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 11-12 | 14-15 | 16-17 | 19-20 |
| марка провода | ПЭТВ - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр провода | 0,28 |  | 0,63 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,125 | 0,28 | 0,28 |
| кол-во витков | 1120 | 814 | 57 | 57 | 93 | 281 | 730 | 40 | 23 |